Textes d’appel d’offres  RUFALEX 2006

Tablier volet roulant MAXI 55

Profil de volet roulant emboîté MAXI 55 avec ajours pour l’air et la lumière de 20 x 2 mm. Lames profilées en alu 55 x 12 mm, légèrement bombées avec trois rainures. Profil rempli de polyuréthane sans CFC et non polluant, thermolaqué, 14 teintes standards au choix.

Lame finale en alu extrudé, anodisée incolore.